МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  и НАУКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края "Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта"

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ по

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПРОФЕССИИ

08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Квалификация выпускника: электромонтажник

Нормативный срок освоения:  1 год 10 месяцев

Форма обучения: очная

2026г.

| Согласовано: Председатель ПК «Вега» _____________ А.Ю. Малимонов «28» августа 2026г. | УТВЕРЖДЕНА: Директора ГБПОУ "КТТиЖТ" __________В.А. Шахбазян |
| --- | --- |
| Начальник электролаборатории ПК «Вега»____________ Ю.П Войкин. «28» августа 2026г. | Рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 13 от « 31 » августа 2026г. |

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования для профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, утвержденного приказом Министерства просвещения России № 966 от 11 ноября 2022 года, зарегистрирован Министерством юстиции России (рег. № 71635 от 19 декабря 2022г.), укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства, с учетом:

- профессионального стандарта: 16.108 Электромонтажник Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.10. 2021г. N 682н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2021 г., регистрационный № 65662);

- примерной основной образовательной программы утвержденной протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 08.00.00 от 17 июля 2024г №6, зарегистрированной в государственном реестре ПОП № 7/2024 Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО  от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024.

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение краснодарского края "Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта"

Разработчики:

В.В. Волкович _____________ преподаватель

И.В. Киселева _____________   ст. методист

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ | 4 |
| 2. Характеристика подготовки по профессии | 19 |
| 3. Рабочий учебный план | 20 |
| 4. Обоснование вариативной части ППКРС | 21 |
| 5. перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик | 28 |
| 6. Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ | 27 |
| 7. Приложения |  |

1. Характеристика  профессиональной  деятельности выпускников  и  требования к результатам  освоения ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Виды деятельности |  |
| Монтаж электропроводок всех видов | ПМ.01 Монтаж электропроводок всех видов |
| Монтаж силового и осветительного электрооборудования | ПМ.02 Монтаж силового и осветительного электрооборудования |
| Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |

1.2.  Требования  к  результатам освоения  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучающиеся должны овладеть следующими основными видами деятельности (ВД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей профессии |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Монтаж электропроводок всех видов | ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) | Навыки: |
|  |  | выполнения вспомогательных работ для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач, осветительных приборов |
|  |  | выполнения монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач различными способами в различных сооружениях и устройствах |
|  |  | выполнения монтажа цепей заземления и зануления |
|  |  | Умения |
|  |  | пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач |
|  |  | пользоваться ручным и электрифицированным инструментом |
|  |  | читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений |
|  |  | производить расчет сечений проводов и жил кабелей |
|  |  | использовать электрические принципиальные и монтажные схемы |
|  |  | укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и устройствах |
|  |  | производить работы по монтажу проводных, кабельных, воздушных линий электропередач различными способами |
|  |  | производить выбор типа электропроводок всех видов по условиям работы |
|  |  | производить заземление элементов электропроводки |
|  |  | производить расчет сечений проводов и жил кабелей |
|  |  | использовать электрические принципиальные и монтажные схемы |
|  |  | использовать измерительные и испытательные приборы |
|  |  | производить сдачу в эксплуатацию после монтажа |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  |  | Знания |
|  |  | правила подготовки к монтажу кабельной продукции |
|  |  | способы, правила и технологию прокладки электропроводок различных видов; |
|  |  | назначение и свойства материалов, используемых при монтаже электропроводок |
|  |  | устройство воздушных линий электропередач и технологию их монтажа |
|  |  | методы расчета параметров электрических цепей |
|  |  | методы и технические средства измерения электрических характеристик электропроводки |
|  |  | нормативные значения параметров электропроводок всех видов |
|  |  | типы электропроводок и технологию их выполнения |
|  |  | правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем |
|  |  | правила пользования электрифицированным инструментом |
|  |  | правила установки деталей крепления |
|  |  | правила прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов |
|  |  | правила монтажа сетей заземления и зануляющих устройств |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок |
|  |  | требования охраны труда при работе на высоте |
|  | ПК 1.2. Контролировать качество выполненных работ | Навыки: |
|  |  | участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа электрической сети, измерении параметров и оценке качества монтажных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | использовать измерительные и испытательные приборы |
|  |  | производить измерения параметров электропроводки, характеризующих ее качество и надежность |
|  |  | осуществлять контроль качества заземляющих устройств |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  |  | Знания: |
|  |  | приборы для измерения параметров электрической сети |
|  |  | порядок сдачи-приемки электрической сети |
|  |  | объем и нормы приемо-сдаточных испытаний |
|  |  | состав и оформление приемо-сдаточной документации |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок |
|  |  | требования охраны труда при работе на высоте |
|  | ПК 1.3. Производить ремонт электропроводок всех видов | Навыки: |
|  |  | обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков силовой электропроводки всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) |
|  |  | выполнения демонтажа и несложного ремонта электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) |
|  |  | Умения |
|  |  | пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач |
|  |  | пользоваться ручным и электрифицированным инструментом |
|  |  | читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений |
|  |  | обнаруживать место повреждения электропроводок, демонтировать поврежденный участок электропроводки |
|  |  | производить замену поврежденного участка электропроводки |
|  |  | производить испытания электропроводки после ремонта |
|  |  | измерять электрические характеристики электропроводки |
|  |  | производить ремонт несложных повреждений проводки |
|  |  | использовать для ремонта электропроводки инструменты и приспособления |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  |  | Знания |
|  |  | типичные неисправности электрической сети |
|  |  | методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки |
|  |  | технология и техника обслуживания электрических сетей |
|  |  | правила и технологию демонтажа поврежденного участка электропроводки |
|  |  | технологию ремонта электропроводки |
|  |  | методы и технические средства испытаний электропроводки |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок |
|  |  | требования охраны труда при работе на высоте |
| Монтаж силового и осветительного электрооборудования | ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу осветительного оборудования | Навыки: |
|  |  | установки светильников различных типов патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электротехнических изделий и аппаратов |
|  |  | Умения: |
|  |  | пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов |
|  |  | производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов |
|  |  | производить расчет и выбор устройств защиты |
|  |  | производить заземление и зануление осветительных приборов |
|  |  | Знания : правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке |
|  |  | правила пользования электрифицированный инструментом |
|  |  | требования охраны труда при работе на высоте |
|  |  | правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования |
|  |  | типы источников света, их характеристики |
|  |  | типы электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики |
|  |  | организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий |
|  |  | схемы управления электрическим освещением |
|  |  | устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов |
|  |  | способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов |
|  |  | правила заземления и зануления осветительных приборов |
|  |  | правила безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования |
|  |  | санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | ПК 2.2. Выполнять работы по монтажу силового оборудования | Навыки: |
|  |  | участия в организации монтажа силового электрооборудования, производстве заготовительных и подготовительных работ; участия в установке и подключении коммутационных аппаратов, токоограничивающих и грозозащитных аппаратов, измерительных трансформаторов, электродвигателей, другого силового оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить подготовку силового электрооборудования к монтажу |
|  |  | производить обработку проводов и кабелей для подсоединения к оборудованию |
|  |  | устанавливать, выверять и регулировать положение, закреплять оборудование на месте монтажа |
|  |  | выполнять подключение кабелей и проводов к силовому оборудованию |
|  |  | пользоваться руководящими техническими материалами и типовыми картами технологических процессов монтажа силового оборудования |
|  |  | выполнять заземление силового оборудования |
|  |  | оценивать качество электромонтажных работ |
|  |  | производить приемосдаточные испытания монтажа силового электрооборудования |
|  |  | производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после монтажа |
|  |  | Знания: |
|  |  | состав и содержание технической документации на проведение электромонтажных работ |
|  |  | критерии, параметры и методы оценки готовности оборудования к монтажу |
|  |  | способы установки, регулировки положения и закрепления силового электрооборудования; руководящие технические материалы и типовые технологические процессы монтажа силового оборудования |
|  |  | нормокомплект механизмов, приспособлений и инструментов для монтажа электрооборудования |
|  |  | критерии оценки качества электромонтажных работ |
|  |  | предельные значения параметров электрической сети, обеспечивающие ее нормальное функционирование |
|  |  | порядок сдачи-приемки силового электрооборудования |
|  |  | объем и нормы приемосдаточных испытаний |
|  |  | состав и оформление приемосдаточной документации |
|  |  | приборы для измерения качественных характеристик монтажа силового оборудования |
|  |  | устройство и принцип действия силового оборудования |
|  |  | типовые неисправности силового оборудования |
|  |  | правила и технологию демонтажа силового оборудования |
|  |  | порядок испытания оборудования после ремонта |
|  |  | порядок сдачи в эксплуатацию оборудования после ремонта |
|  |  | инструменты и приспособления для ремонтных работ |
|  |  | технику безопасности при монтаже силового электрооборудования |
|  | ПК 2.3 Выполнять наладку силового и осветительного электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | выполнения работ по вводу силовых систем в эксплуатацию на основании задания |
|  |  | контроля мультиметром параметров подключенных силовых и осветительных устройств |
|  |  | контроля подключения розеток, выключателей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей |
|  |  | контроля мультиметром напряжения в вводнораспределительном устройстве (главном распределительном щите) на вводных и выводных кабелях |
|  |  | приборного контроля сопротивления изоляции кабелей и проводов |
|  |  | проведения испытаний при наладке оборудования электроустановок и электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления |
|  |  | наладки электрических машин |
|  |  | составления протоколов проверки и испытания электроустановок и электрооборудования |
|  |  | программирования логических реле и контроллеров |
|  |  | проверки и реализации алгоритмов программирования в соответствии с требованиями технического задания |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать рабочие чертежи, электрические схемы, таблицы соединений, руководства по эксплуатации |
|  |  | пользоваться электроизмерительными приборами, компьютерами, используемыми при наладке |
|  |  | пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при наладке |
|  |  | визуально определять пригодность кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, других электротехнических приборов к дальнейшей эксплуатации |
|  |  | измерять значения напряжения в различных точках сети |
|  |  | проводить испытания и измерения параметров электрооборудования |
|  |  | работать с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  |  | оказывать первую помощь пострадавшим в результате нарушения требований охраны труда или аварийной ситуации |
|  |  | Знания |
|  |  | руководства по эксплуатации, инструкции по наладке электротехнической аппаратуры, электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления |
|  |  | правила пользования электроизмерительными приборами |
|  |  | условные изображения на чертежах и схемах |
|  |  | общие вопросы испытания и наладки электрооборудования |
|  |  | технология и техника работ по пуску и наладке электрических сетей |
|  |  | средства и системы для производства наладочных работ (наладка аппаратов напряжением до 1 кВ) |
|  |  | методы испытания и наладки электрооборудования |
|  |  | виды и типы программируемого оборудования, логических реле и контроллеров |
|  |  | методы настройки программируемого оборудования |
|  |  | программные продукты для графического отображения алгоритмов |
|  |  | безопасные условия труда и организации рабочего места при измерении, испытании и наладке электрооборудования |
|  | ПК 2.4 Контролировать качество выполненных работ | Навыки: |
|  |  | приемо-сдаточных испытаний монтажа осветительной сети, измерения параметров и в оценке качества монтажа осветительного и силового электрооборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить сдачу осветительной сети и силового электрооборудования в эксплуатацию после монтажа |
|  |  | пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети и силового электрооборудования |
|  |  | Знания: |
|  |  | критерии оценки качества монтажа электрооборудования |
|  |  | предельные значения параметров осветительной сети и электрооборудования, обеспечивающие ее нормальное функционирование |
|  |  | приборы для измерения параметров осветительной сети и электрооборудования |
|  |  | порядок сдачи-приемки электрооборудования и осветительной сети |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электрооборудования |
|  |  | правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями |
|  |  | порядок оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве |
|  | ПК 2.5 Производить ремонт силового и осветительного электрооборудования | Навыки: |
|  |  | выполнения текущего технического обслуживания осветительных сетей и электрооборудования |
|  |  | выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительного и силового электрооборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями |
|  |  | подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию |
|  |  | устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную причину |
|  |  | производить несложный ремонт силового оборудования |
|  |  | производить демонтаж неисправного оборудования |
|  |  | производить испытания оборудования после ремонта и сдачу его в эксплуатацию |
|  |  | использовать монтажные схемы и чертежи оборудования |
|  |  | пользоваться измерительными приборами при поиске неисправности |
|  |  | пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания |
|  |  | типовые неисправности осветительных сетей и электрооборудования |
|  |  | правила и технологию демонтажа осветительных сетей и электрооборудования |
|  |  | порядок испытания осветительных сетей и электрооборудования после ремонта |
|  |  | порядок сдачи в эксплуатацию осветительных сетей и электрооборудования после ремонта |
|  |  | монтажные схемы и чертежи осветительных сетей и электрооборудования |
|  |  | измерительные приборы |
|  |  | инструменты и приспособления для ремонтных работ |
|  |  | технику безопасности при ремонте осветительных сетей и электрооборудования |
| Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | ПК 3.1 Устанавливать и подключать распределительные устройства | Навыки: |
|  |  | установки и подключения щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок и другого аналогичного оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить установку и крепление щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств |
|  |  | производить электрическое подключение щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств |
|  |  | использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию |
|  |  | использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  |  | применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств |
|  |  | состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ |
|  |  | правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем типы и конструкцию, технологию монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств |
|  |  | техническую документацию для производства электромонтажных работ |
|  | ПК 3.2 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей | Навыки: |
|  |  | выбора и установки выключателей, розеток, распаячных коробок различного исполнения |
|  |  | подключения приборов и аппаратов вторичных цепей к распределительным устройствам и электрическим сетям |
|  |  | Умения: |
|  |  | правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем электроустановок |
|  |  | выбирать и устанавливать приборы и аппараты вторичных цепей |
|  |  | производить подключение приборов и аппаратов вторичных цепей к электрической сети |
|  |  | пользоваться инструментом для электромонтажных работ |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей |
|  |  | условные обозначения элементов на электрических принципиальных и монтажных схемах |
|  |  | типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей |
|  |  | типы электроустановочных изделий |
|  |  | технологию выполнения монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей различными способами |
|  |  | требования к выполнению монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей |
|  | ПК 3.3 Устанавливать и подключать устройства и шкафы автоматизации | Навыки: |
|  |  | подключения устройств и шкафов автоматизации |
|  |  | настройки приборов и устройств автоматизации |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить установку и крепление щитов и шкафов, автоматизации |
|  |  | производить электрическое подключение щитов и шкафов автоматизации |
|  |  | настраивать приборы и устройства автоматизации |
|  |  | использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию |
|  |  | использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | типы и конструкцию, технологию монтажа щитов, шкафов автоматизации |
|  |  | техническую документацию для производства электромонтажных работ |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже щитов, шкафов автоматизации |
|  | ПК 3.4 Выполнять пусконаладочные работы, в том числе, программировать средства автоматизации | Навыки: |
|  |  | проведения пусконаладочных работ (в том числе, программирование и настройка средств автоматизации) |
|  |  | проверки предустановленных программ |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить пусконаладочные работы, в том числе, программировать и настраивать устройства и приборы автоматизации |
|  |  | читать алгоритмы и блок-схемы программ |
|  |  | разрабатывать блок-схемы программ по заданным алгоритмам работы электроустановки |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | общие требования к проведению пусконаладочных работ |
|  |  | основы программирования программируемых логических реле и контроллеров |
|  |  | методики настройки приборов и аппаратов среднего уровня автоматизации |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при проведении пусконаладочных работ |
|  | ПК 3.5 Контролировать качество выполненных работ | Навыки: |
|  |  | выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | измерения параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений |
|  |  | Умения: |
|  |  | оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; |
|  |  | производить приемо-сдаточные испытания монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | критерии оценки качества |
|  |  | электромонтажных работ |
|  |  | порядок сдачи-приемки щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | объем и нормы приемо-сдаточных испытаний |
|  |  | состав и оформление приемо-сдаточных документов |
|  | ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | Навыки: |
|  |  | выполнения демонтажа и несложного ремонта щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | Умения: |
|  |  | устанавливать причину неисправности щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов |
|  |  | производить несложный ремонт элементов щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | типовые неисправности щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов |
|  |  | типы и методику применения контрольно-измерительных приборов |

2. Характеристика подготовки по профессии

2.1. Нормативные сроки освоения программы

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования:

–  1 год 10 месяцев.

2.2. Требования к поступающим:

наличие основного общего образования.

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94):

Электромонтажник

4. Обоснование вариативной части ОПОП

Распределение 432 часов вариативной части между циклами ППКРС проведено на основании протокола расширенного заседания МК с участием работодателей приводится в таблице:

| Индекс | Наименование циклов (раздела), требования к знаниям, умениям, практическому опыту | Всего занятий, час. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ОП.01 | Электротехника | 42 (36+6) | Протокол расширенного заседания методической комиссии «Строительных профессий и транспорта", протокол №11 25 июня 2025г |
| ОП.02 | Общая технология электромонтажных работ | 42 (36+6) |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |
| МДК 01.01 | Технология монтажа электропроводок всех видов | 102 (68+34) |  |
| ПП.01 | Производственная практика | 144 (72+72) |  |
|  | Экзамен по профессиональному модулю | 6 |  |
| МДК 02.01 | Технология монтажа силового и осветительного электрооборудования | 78 (72+6) |  |
|  | Экзамен по профессиональному модулю | 6 |  |
| МДК 03.01 | Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | 92 (54+38) |  |
| УП.03 | Учебная практика | 108 (72+36) |  |
|  | Экзамен по профессиональному модулю | 6 |  |
| МДК 04.01 | Программы для проектирования систем электроснабжения | 216 |  |

5.  перечень программ  дисциплин, профессиональных модулей и практик

| Индекс дисциплины, профессионального модуля, практики по ФГОС | Наименование циклов, разделов и программ | Номер приложения, содержащего программу в ОПОП |
| --- | --- | --- |
|  | 0.00 Общеобразовательный цикл |  |
| ОД.01 | Русский язык | 1 |
| ОД.02 | Литература | 2 |
| ОД.03 | Иностранный язык | 3 |
| ОД.04 | Математика | 4 |
| ОД.05 | Информатика | 5 |
| ОД.06 | История | 6 |
| ОД.07 | Обществознание | 7 |
| ОД.08 | География | 8 |
| ОД.09 | Физическая культура | 9 |
| ОД.10 | Основы безопасности жизнедеятельности | 10 |
| ОД.11 | Физика | 11 |
| ОД.12 | Химия | 12 |
| ОД.13 | Биология | 13 |
| СГ.01 | История России | 15 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 16 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 17 |
| СГ.04 | Физическая культура | 18 |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 19 |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | 20 |
| ОП.01 | Электротехника | 21 |
| ОП.02 | Общая технология электромонтажных работ | 22 |
| ОП.03 | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | 23 |
| ПМ.01 | Монтаж электропроводок всех видов | 24 |
| ПМ.02 | Монтаж силового и осветительного электрооборудования |  |
| ПМ.03 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | 25 |
| ПМ.04 | Программы для проектирования систем электроснабжения | 26 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 27 |
| ПВ | Программа воспитания | 28 |
| КПВ | Календарный план воспитательной работы | 29 |

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.

5.1 Рабочая программа воспитания

5.1.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена.

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.1.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями (приложение 28).

5.2. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 29.

6. Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

6.1. Промежуточная аттестация проходит в соответствие с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации, в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена и экзамена по профессиональному модулю.  Всего за курс обучения предусмотрено 22 дифференцированных зачетов (в том числе 2 по физической культуре), 3 комплексных дифзачетов по учебной и производственной практике, 11 экзаменов.

Дифференцированные зачеты проводятся по следующим учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам:

| ОД.02 | Литература | 2 |
| --- | --- | --- |
| ОД.03 | Иностранный язык | 2 |
| ОД.05 | Информатика | 2 |
| ОД.08 | География | 2 |
| ОД.09 | Физическая культура | 2 |
| ОД.10 | Основы безопасности и защиты Родины | 2 |
| ОД.12 | Химия | 2 |
| ОД.13 | Биология | 1 |
| СГ.01 | История России | 3 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 2 |
| СГ.04 | Физическая культура | 4 |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 4 |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | 2 |
| ОП.02 | Общая технология электромонтажных работ | 1 |
| ОП.03 | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | 2 |
| УП. 01 | Учебная практика | 3 |
| ПП. 01 | Производственная практика | 4 |
| УП. 02 | Учебная практика | 4 компл |
| ПП. 02 | Производственная практика |  |
| УП. 03 | Учебная практика | 4 |
| ПП. 03 | Производственная практика | 4 |
| МДК 04.01 | Программы для проектирования систем электроснабжения | 3 |

Из дисциплин общеобразовательного цикла определены экзамены по русскому языку, математике – в письменной форме; по физике, истории и обществознанию – в устной.

Так же предусмотрены экзамены по учебным дисциплинам:

ОП.01 Электротехника;

Также предусмотрен экзамен по МДК.01.01 Технология монтажа электропроводок всех видов; МДК.02.01 Технология монтажа силового и осветительного электрооборудования; МДК.03.01 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей.

В дисциплины общеобразовательного цикла (математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология) включены 4 часа для выполнения обучающимися  индивидуального проекта. В дисциплины (МДК) социально-гуманитарного, общпрофессионального и профессионального циклов включены  10% часов для выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Дифференцированные зачеты и экзамены проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину или междисциплинарный курс.

Экзамены по профессиональному модулю  предусмотрены по ПМ.01 Монтаж электропроводок всех видов, ПМ.02 Монтаж силового и осветительного электрооборудования,  ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей проводят после освоения учебной и производственной практики в специально отведенный день.

Для реализации текущей и промежуточной аттестации техникумом разрабатываются  оценочные средства, в которых определены четкие и понятные критерии оценивания, сроки и условия проведения.

Обязательным разделом ППКРС является практика. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся. При реализации ППКРС СПО 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, предусмотрены следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточено. Производственная практика концентрировано.

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.

Программа  государственной итоговой аттестации – разрабатывается и утверждается техникумом после предварительного положительного заключения работодателей.

По окончании обучения и успешной сдачи государственной итоговой аттестации выпускник получает диплом о среднем профессиональном образовании по профессии.

Организация государственной итоговой  аттестации выпускников:

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего профессионального  образования  в государственном бюджетном  профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта».

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол №_1 от "29" августа 2025 г.) утверждена  на 2025- 2026 учебный год приказом №____ директора ГБПОУ «КТТиЖТ» от "_29_" августа 2025 г.

Директор ГБПОУ "КТТиЖТ"      _________________  / В.А.Шахбазян /

----------------------------------------------------------------------------------------------------

рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № __ от "__"_________20__ г.) переутверждена  на 20__- 20__ учебный год приказом директора ГБПОУ «КТТиЖТ» №___ от "__"_________20__ г. (без изменений / с изменениями)

Директор ГБПОУ "КТТиЖТ"      _________________  / _______________ /